Índice

1 Sistema de barandillas de vidrio	2

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
Teléfono 0049212955680
info@bohle.de
www.bohle.com

| 1 | Sistema de barandillas de vidrio |
| --- | --- |

| 1. 1 | 0 |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Montaje lateral VetroMount
Especificaciones del fabricante:
Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
Tel.: +49212955680
 E-mail.: info@bohle.de


1.0 Descripción

El sistema modular de barandillas de vidrio VetroMount de Bohle para el montaje lateral consta de: perfil de montaje, protector de cantos, vidrio y accesorios.

VetroMount es adecuado para su uso en espacios interiores y exteriores. Se suministra con un anodizado de  25 µm.

La altura de la barandilla se establece de acuerdo con la normativa nacional sobre construcción correspondiente y, por lo general, es de un mínimo de 90 cm, 100 cm o 110 cm sobre la cubierta, dependiendo de la altura de la caída.

La distancia entre las tapas verticales, diagonales y horizontales entre sí, así como la distancia al suelo, a la pared y al borde frontal del suelo no está regulada de manera uniforme y, por lo tanto, se deberá consultar a las autoridades competentes en materia de construcción.

Certificación: Certificado general de inspección de obras según la norma DIN 18008 -4

Prueba estática: cálculo estático probado para las cargas de viento y de la barra

Ficha técnica, características 

Sistema de barandillas modular, resistente a los golpes, antideslizante; se mantiene resistente a los rayos UV; no se deforma; montaje rápido y sencillo, sin necesidad de soldar.

El vidrio se instala sin necesidad de realizar taladros y se puede reemplazar fácilmente en caso de rotura

Se puede integrar una banda LED en el soporte del vidrio de manera opcional

() Carga de la barra: 1,0 kN/m (espacios públicos)

() Carga de la barra 0,5 kN/m (espacios privados)

1.1 Perfil para el montaje en suelos de cemento

- Perfil para 2500mm, aluminio anodizado E6/C0 .......... m

- Perfil para 5000mm, aluminio anodizado E6/C0 ..........m

1.2 Soporte y set de gomas, para fijar vidrio con espesores de 12,76 mm hasta 21,52 mm

Espesor del vidrio: ........................................mm    =   ..........m

* El espesor del vidrio dependerá de la altura de la barandilla, las cargas adicionales y el uso, o bien de los criterios estáticos

1.3 Perfil de cubierta:

Perfil de cubierta superior E6/C0 .............m (Atención: se puede utilizar en ambos lados)

Perfil de cubierta superior E4/C31 ............. m (Atención: se puede utilizar en ambos lados)

Perfil de cubierta lateral E6/C0............. m (Atención: se puede utilizar ambos lados)

Perfil de cubierta lateral E4/C31............. m (Atención: se puede utilizar en ambos lados)

Perfil de cubierta completo E6/C0............. m (Atención:  utilizar en la parte exterior)

Perfil de cubierta completo E4/C31............. m (Atención: utilizar en la parte exterior)

1.4 Perfil para pasamanos:

- Perfil en U .......m

- Pasamanos de acero inoxidable cuadrado ..........m

- Pasamanos de acero inoxidable redondo Ø42,4mm....... m

- Tapa pasamanos ....unidad

- Perfil de goma para espesor de vidrio........mm......... m

- Unión tubular 90°..... unidad

- Fijaciones para pared........ unidad (pasamanos con conexión a la pared)

- unión tubular recta...... unidad

1.5 Accesorios:

- Tapas para los extremos de aluminio anodizado E6/C0 o E4/C31  ...... unidad

- Con perfil de cubierta..... unidad

- Sin perfil de cubierta..... unidad

- Para escaleras con perfil de cubierta ... unidad

- Tope para montaje en escalera ....... unidad

- Pasador........... unidad

- Pieza auxiliar para el montaje............. unidad

- Material para el montaje

Hilti HUS3-H. (interior)....para m.........caja de 50 unidades

Hilti HUS-HR...(exterior)....para m.........caja de 25 unidades

Cantidad: ................................ unidad de embalaje: unidad PU : .................................. PT: ..................................

|  | Total: 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema de barandillas de vidrio | 0,00 EUR |

Resumen de los totales

______________________________________________________________________________________

| N.º de orden | Texto corto | Betrag |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| 1 | Sistema de barandillas de vidrio | 0,00 EUR |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  | Total: | .......................... |
| --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

| RESUMEN DE LOS TOTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total sin recargo/descuento: | .......................... |
|  | Recargo/descuento (0,00 %) | .......................... |
|  | Total (neto): | .......................... |
|  | IVA (......... %) | .......................... |
|  | Total (bruto): | .......................... |
|  | (Lugar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fecha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Firma legalmente válida) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |